四川体育职业学院2025年
运动防护耗材采购项目
采购预算：145万元。
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	技术参数
	备注

	1
	彩色运动胶布（肤色）
	3.8cm*13.7m
	2000卷
	1、 产品组成：不含药物；带状或片状粘贴材料；100%全棉；医用压敏胶。
2、 外观：应洁净、背面不渗胶，胶布应卷齐、平整。背⾯采⽤医用热熔压敏胶。
3、 布料强度：干态强度≥120N/2.5cm；湿态强度≥120N/2.5cm
4、 拉伸长度：绷带在拉伸状态下伸展后的长度为：1370CM/1000CM，误差为±20CM
5、 粘性：
5.1 对板：按照GB/T 2792-2014附录B验时，全棉胶带每2.5cm宽度剥离强度≥4N/cm.
5.2 持粘力：按照GB/T 4851-2014要求实验时， 在测定失效合格的时间≥40min。
6、 面料克重：面料克重:≥85g/㎡
7、 胶水克重：胶水克重:70-75g/㎡
8、 胶水安全性：按照ISO 10993-10:2010《医疗器械生物学评价》GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价》进行刺激和皮肤致敏试验，测试结果显示未见致敏反应和皮肤刺激反应。
9、 主要作用：主要用于对创面敷料、绷带提供粘贴力，以起到固定作用。
	

	2
	运动胶布（白色）
	3.8cm*13.7m
	7000卷
	
	

	3
	彩色运动胶布（肤色）
	5cm*10m
	1000卷
	
	

	4
	运动胶布（白色）
	5.0cm*10m
	3000卷
	
	

	5
	自粘轻弹
可撕绷带（肤色）
	3.8cm*4.5m
	3000卷
	1、 产品组成：不含药物；带状连续；全棉混纺氨纶；医用热熔压敏胶。
2、 外观：表⾯皱纹状、无破洞、无断纱、⽆异味。背⾯采⽤医用热熔压敏胶，采⽤连续微孔透气设计。不与创面直接接触。
3、 布料强度：干态强度≥40N/2.5cm；湿态强度≥40N/2.5cm
4、 弹性比:1：1.9～2.4
5、 静止长度：弹性比为1：1.9绷带在静止状态下的长度：≥2.3M（根据弹性比进行调整）
6、 拉伸长度：弹性比为1：1.9绷带在拉伸状态下伸展后的长度为：≥450CM，误差为±20CM
7、 粘性：
7.1 对板：按照GB/T 2792-2014附录B验时，轻弹绷带每2.5cm宽度剥离强度≥3N/cm.
7.2 持粘力：按照GB/T 4851-2014要求实验时，在测定失效合格的时间≥3min。
8、 面料克重：面料克重:85～97g/㎡
9、 胶水克重：胶水克重:50±5g/㎡
10、 主要作用：用于对创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎、固定作用。
	

	6
	自粘轻弹
可撕绷带（肤色）
	5cm*4.5m
	4000卷
	
	

	7
	自粘轻弹
可撕绷带（肤色）
	7.5cm*4.5m
	2500卷
	
	

	8
	底层泡沫绷带
	7cm*27.5m
	3000卷
	1、 产品组成：不含药物；带状连续；聚氨酯。
2、 基本参数：宽度7+0.2CM。
3、 外观：应洁净、卷齐、平整、无变形,不与创面直接接触。
4、 拉伸率：310-350%
5、 弹性比:1：3.0～3.5
6、 绷带在静止状态下的宽度为：7CM
7、 绷带在自然放卷状态下的长度：≥27M
8、 弹性比为1：3.0绷带在拉伸状态下伸展后的长度为：81M，误差为±2M
9、 面料克重:19±2g/㎡
	

	9
	普通弹性绷带
	7.5cm*4.5m
	800卷
	材质：纯棉弹力布料，氨纶平纹，带铝扣，医用品质，用于创面敷料或肢体提供束缚力，以起到包扎固定的作用。独立包装，可水洗反复使用。
	

	10
	训练肌贴
	5.0cm*5m
	6500卷
	1、 产品组成：不含药物；非预裁；精棉面料；医用亚克力胶；95G铜板背纸。
2、 外观：表⾯应有光泽、螺纹粗且清晰、⽆异味。背⾯采⽤医⽤级粘合胶，采⽤连续性⽔波纹设计。
3、 弹性精棉面料：抗张强度≥84N/2.5cm
4、 根据GB/T 2912.1-2009甲醛含量测试，测试结果显示面料不含甲醛。
5、 胶水安全性：按照ISO 10993-10:2010《医疗器械生物学评价》GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价》进行刺激和皮肤致敏试验，测试结果显示未见致敏反应和皮肤刺激反应。
6、 绷带在静止状态下的宽度为：5CM
7、 绷带在静止状态下的长度为：≥5M
8、 弹性比1：1.9，绷带在拉伸状态下伸展后的长度为：950CM，误差为±20CM
9、 粘性：
持粘性：按照YY/T0148-2006 《医⽤胶带通⽤要求》进时测试结果为0mm；剥离力：按照YY/T0148-2006及GB/T 2792-2014 《胶粘带剥离强度的试验方法》进⾏剥离⼒应≥4N/cm
10、 面料克重≥140g/㎡
11、 胶水克重≥75g/㎡
12、 主要作用：在运动过程中能有效加强韧带稳定关节，通过生物力学来矫正或改善运动姿态，提高运动表现，稳定关节，减少运动损伤。
	

	11
	训练肌贴
	7.5cm*5m
	2000卷
	
	

	12
	防水肌贴（印“四川”）
	5.0cm*5m
	1500卷
	1、 不含药物；预裁或非预裁；丝绸面料；医用亚克力胶；95G铜板背纸。
2、 外观：有定制标识，表⾯应有光泽、螺纹粗且清晰、⽆异味。背⾯采⽤医⽤级粘合胶，采⽤连续性⽔波纹设计。
3、 强力粘纤：干态强度≥48.5cN/tex；湿态强度≥28.0cN/tex
4、 耐疲劳性：采用永久卷曲粘纤工艺，横截面为均匀、轮廓圆滑的全皮结构。
5、 吸湿性：在一般大气条件下，收缩率在+15%左右；吸湿后显著膨胀，收缩率+28%
6、 科技面料：防水、速干面料。防泼⽔天丝面料，及防渗⽔混纺编织技术。即便在洗澡时、运动中大量出汗或⽔中运动都不易脱落。同时，遇水后风吹速干。根据GB/T 2912.1-2009甲醛含量测试，测试结果显示面料不含甲醛。
7、 胶水安全性：按照ISO 10993-10:2010《医疗器械生物学评价》GB/T 16886.10-2017《医疗器械生物学评价》进行刺激和皮肤致敏试验，测试结果显示未见致敏反应和皮肤刺激反应。
8、 绷带在静止状态下的宽度为：5CM
9、 绷带在静止状态下的长度为：≥5M
10、 弹性比1：1.9，绷带在拉伸状态下伸展后的长度为：950CM，误差为±20CM
11、 粘性：
持粘性：按照YY/T0148-2006 《医⽤胶带通⽤要求》进时测试结果为0mm；剥离力：按照YY/T0148-2006及GB/T 2792-2014 《胶粘带剥离强度的试验方法》进⾏剥离⼒应≥4N/cm
12、 面料克重≥180g/㎡
13、 胶水克重≥80g/㎡
14、 主要作用：具有高强力粘纤拉力、采用永久卷曲粘纤工艺提高耐疲劳性、不易静电耐磨擦，柔软低敏透气、依身体部位易贴敷等性能。在运动过程中能有效加强韧带稳定关节，通过生物力学来矫正或改善运动姿态，提高运动表现，稳定关节，减少运动损伤。

	

	13
	保温袋
	9寸
	40个
	1.材质：涤纶  PVC防水涂层   
2.作用：可装冰块和热水，用于冷敷和热敷。
	

	14
	支撑式护膝
	
	34只
	1、 材料：外层：尼龙/莱卡
中间层：氯丁橡胶（CR）
里层：聚酯纤维
支撑条：弹簧纲镀锌（SW-B钢材70C）
绑带：人造棉/氨纶/聚酯纤维
包边：氨纶/聚酯纤维/尼龙
2、 至少包括S、M、L、XL、XXL五个尺码。
3、 外观：套状 ，开孔设计，无异味。
4、 耐用性：不易变形，不起毛球，可重复使用。
5、 环保材质：符合GB18401-2010 标椎规定。
6、 左右侧各外置2条弹性软筋条，加强支撑，分段疏解膝部压力
7、 上下各有一根张力带，可自由调节松紧，稳固加压；前方有4根弹性交叉绑带增加压力，提高髌骨和内外侧韧带的稳定性。
8、 前方开孔髌骨周围护垫为软垫，避免膝盖承受过大压力。
9、 背面为透气材质，不变形无缝设计。
	

	15
	弹性护膝
	
	40个
	1、 材质：尼龙/氨纶（弹性纤维）  软垫：TPR（热性橡胶）
2、 至少包括S、M、L、XL、XXL五个尺码。
3、 套状，4向高弹针织透气面料。
4、 前方内置凝胶支撑防护垫，髌骨处有凝胶软垫，可稳定髌骨、分散压力。
5、 螺纹收口，防止卷边。
6、 无异味，符合GB18401-2010 标椎规定。
7、 不易变形，不起毛球，可重复使用。
	

	16
	强度加压腰带
	
	30个
	1、 面料：网眼布：尼龙/莱卡；面板：聚酯纤维/橡胶
2、 弹力值：护腰带拉伸率≥28 %
3、 至少包括S、M、L、XL四个尺码。
4、 2个可调节加压带，可调节魔术贴接口，更好稳定腰椎关节。
5、 带片状，无异味，符合GB18401-2010 标椎规定。
6、 耐用性：不易变形，不起毛球，可重复使用。
7、 腰部有5根钢撑支撑，腰正中有一根主支撑条抗扭转，两侧各2根支撑条柔韧组合。
8、 内置防滑软胶条，防止运动中移位。
	

	17
	专业护腰
	
	40个
	1、材质：100%锦纶；
2、至少包括S、M、L、XL四个尺码；
3、三层面料，内层舒服亲肤、防霉抗菌抗臭，中间层发泡橡胶多孔设计不闷热，外层尼龙舒适不起毛；
4、后侧有可拆卸加压垫，佩戴时贴合腰椎，加强支撑效果；
5、4根弹性塑钢支撑条，强力支撑；
6、双层加压弹力带增加腹压，使护腰更贴合腰椎，辅助束带与主体为一体式设计；

	




	18
	运动冰肌喷雾
	200ml
	100瓶
	1、 外观：高气密性铝罐，罐体无渗漏。
2、 环保冷冻剂：按照《化妆品安全技术规范》（2015年版）为依据检测，产品不含耐热大肠菌群、金黄色葡萄球菌、铜绿假单细胞菌；菌落总数、霉菌与酵母菌总数远低于标准；产品的重金属含量（汞、铅、砷、镉、二噁烷）远低于标准。
3、 [bookmark: _GoBack] 兴奋剂检测报告： 运动专业冷冻剂。参照农业部1025号公告-18-2008《动物源性食品中β-受体激动剂残留检测液相色谱-串联质谱法》检测产品不含任何兴奋剂。
	

	19
	运动冰肌喷雾
	450ml
	260瓶
	
	

	20
	穿戴式冰套
	S/M/L/XL
	10只
	1、 面料：82%尼龙，18%氨纶。
2、 内容物：凝胶。
3、 无水无冰保护皮肤，2小时速冻后使用，可持续冰敷≥90分钟。
4、 冰套使用1-20分钟，体感温度5～15±3度，安全防冻伤。
5、 使用后擦拭清洁，无需水洗。
6、 360度环形加压冷疗，穿戴式设计无需绑扎，方便快捷。可重复使用。
	




商务要求：
1、交货时间：在接到采购人交货通知后六十个日历日内完成供货。
2、付款方式：合同签订后二十个工作日内支付合同金额的40%，供货完成并验收合格后二十五个工作日内支付合同尾款。
3、履约保证金：本项目收取合同金额3%的履约保证金；
4、交货地点：四川省成都市武侯区太平寺路9号四川体育职业学院。
5、其他未尽事宜，由采购人与供应商在签订合同时另行协商约定。

	四川体育职业学院2025年运动防护耗材采购项目需求调查意见表

	序号
	需求调查内容
	回复内容
	备注

	1
	本次采购服务内容的相关产业发展
	
	

	2
	市场供给
	
	

	3
	同类采购项目历史成交信息
	
	

	4
	可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购
	
	

	5
	针对本项目能够提供的具体服务内容
	
	

	6
	针对本项目的商务要求，如付款要求、服务人员的配置数量、服务岗位的配置等
	
	

	7
	针对本项目的费用构成，包括人员、设备损耗、耗材、软件、系统集成等
	
	

	8
	本项目目前的采购需求是否合理
	
	

	9
	其他建议意见
	
	

	单位名称（盖章）：
日期：     年  月  日



注：以上表格格式并不作为强制性要求，可以根据实际内容增加表格内容或增加附件资料。


